## Results
| run_name | usage_curve | controls_array | capacity_normOp | capacity_loadUp | V0 | T_cw | T_supply | T_storage | aqFrac_normalOp | aqFrac_loadUp | aqFrac_shed | defrost_factor | results | heating_min_shed | percent_shed_met
0 | market_3hr_24.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 108 | 120 | 1230 | [7 empty] | 0 | 4 | 0.98889
1 | market_3hr_23.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 108 | 120 | 1190 | [7 empty] | 0 | 11 | 0.96944
2 | market_3hr_22.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 117 | 130 | 1150 | [7 empty] | 0 | 19 | 0.94722
3 | market_3hr_21.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 117 | 130 | 1100 | [7 empty] | 0 | 28 | 0.92222
4 | market_3hr_20.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 126 | 140 | 1050 | [7 empty] | 0 | 37 | 0.89722
5 | market_3hr_19.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 135 | 150 | 1000 | [7 empty] | 0 | 46 | 0.87222
6 | market_3hr_18.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 144 | 160 | 930 | [7 empty] | 0 | 59 | 0.83611
7 | market_3hr_17.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 153 | 170 | 860 | [7 empty] | 0 | 68 | 0.81111
8 | market_3hr_16.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 162 | 180 | 780 | [7 empty] | 0 | 78 | 0.78333
9 | market_3hr_15.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 171 | 190 | 690 | [7 empty] | 0 | 89 | 0.75278
10 | market_3hr_14.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 180 | 200 | 590 | [7 empty] | 0 | 130 | 0.63889
11 | market_3hr_13.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 198 | 220 | 490 | [7 empty] | 0 | 141 | 0.60833
12 | market_3hr_12.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 216 | 240 | 410 | [7 empty] | 0 | 164 | 0.54444
13 | market_3hr_11.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 234 | 260 | 330 | [7 empty] | 0 | 199 | 0.44722
14 | market_3hr_10.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 252 | 280 | 270 | [7 empty] | 0 | 220 | 0.38889
15 | market_3hr_9.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 288 | 320 | 210 | [7 empty] | 0 | 202 | 0.43889
16 | market_peakRed_24.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 108 | 120 | 1230 | [7 empty] | 1 | 0 | 1
17 | market_peakRed_23.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 108 | 120 | 1190 | [7 empty] | 1 | 0 | 1
18 | market_peakRed_22.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 117 | 130 | 1150 | [7 empty] | 1 | 0 | 1
19 | market_peakRed_21.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 117 | 130 | 1100 | [7 empty] | 1 | 0 | 1
20 | market_peakRed_20.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 126 | 140 | 1050 | [7 empty] | 1 | 0 | 1
21 | market_peakRed_19.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 135 | 150 | 1000 | [7 empty] | 1 | 0 | 1
22 | market_peakRed_18.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 144 | 160 | 930 | [7 empty] | 1 | 0 | 1
23 | market_peakRed_17.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 153 | 170 | 860 | [7 empty] | 1 | 0 | 1
24 | market_peakRed_16.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 162 | 180 | 780 | [7 empty] | 1 | 0 | 1
25 | market_peakRed_15.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 171 | 190 | 690 | [7 empty] | 0 | 8 | 0.96667
26 | market_peakRed_14.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 180 | 200 | 590 | [7 empty] | 0 | 9 | 0.9625
27 | market_peakRed_13.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 198 | 220 | 490 | [7 empty] | 0 | 49 | 0.79583
28 | market_peakRed_12.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 216 | 240 | 410 | [7 empty] | 0 | 67 | 0.72083
29 | market_peakRed_11.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 234 | 260 | 330 | [7 empty] | 0 | 77 | 0.67917
30 | market_peakRed_10.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 252 | 280 | 270 | [7 empty] | 0 | 100 | 0.58333
31 | market_peakRed_9.0 | 54.71, 21.88, 10.94, 10.94, 10.94, 32.83, 273.56, 547.11, 361.09, 295.44, 76.6, 87.54, 76.6, 87.54, 43.77, 21.88, 32.83, 131.31, 196.96, 262.61, 317.33, 328.27, 229.79, 87.54 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 288 | 320 | 210 | [7 empty] | 0 | 64 | 0.73333
32 | lowIncome_3hr_24.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 108 | 120 | 680 | [7 empty] | 0 | 136 | 0.62222
33 | lowIncome_3hr_23.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 117 | 130 | 610 | [7 empty] | 0 | 82 | 0.77222
34 | lowIncome_3hr_22.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 117 | 130 | 550 | [7 empty] | 0 | 153 | 0.575
35 | lowIncome_3hr_21.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 126 | 140 | 480 | [7 empty] | 0 | 103 | 0.71389
36 | lowIncome_3hr_20.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 135 | 150 | 410 | [7 empty] | 0 | 87 | 0.75833
37 | lowIncome_3hr_19.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 144 | 160 | 340 | [7 empty] | 0 | 78 | 0.78333
38 | lowIncome_3hr_18.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 144 | 160 | 270 | [7 empty] | 0 | 105 | 0.70833
39 | lowIncome_3hr_17.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 153 | 170 | 200 | [7 empty] | 0 | 168 | 0.53333
40 | lowIncome_3hr_16.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, L, L, S, S, S, N, L, L, L, L, L, L, L, S, S, S, N, N, N, N | 162 | 180 | 120 | [7 empty] | 0 | 146 | 0.59444
41 | lowIncome_peakRed_24.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 108 | 120 | 680 | [7 empty] | 0 | 30 | 0.875
42 | lowIncome_peakRed_23.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 117 | 130 | 610 | [7 empty] | 0 | 144 | 0.4
43 | lowIncome_peakRed_22.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 117 | 130 | 550 | [7 empty] | 0 | 115 | 0.52083
44 | lowIncome_peakRed_21.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 126 | 140 | 480 | [7 empty] | 0 | 53 | 0.77917
45 | lowIncome_peakRed_20.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 135 | 150 | 410 | [7 empty] | 0 | 98 | 0.59167
46 | lowIncome_peakRed_19.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 144 | 160 | 340 | [7 empty] | 0 | 116 | 0.51667
47 | lowIncome_peakRed_18.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 144 | 160 | 270 | [7 empty] | 0 | 170 | 0.29167
48 | lowIncome_peakRed_17.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 153 | 170 | 200 | [7 empty] | 0 | 111 | 0.5375
49 | lowIncome_peakRed_16.0 | 147.3, 147.89, 46.4, 108.41, 67.61, 88.82, 142.0, 77.33, 150.69, 194.44, 299.46, 204.01, 221.98, 266.91, 170.57, 84.7, 205.34, 104.14, 147.15, 127.71, 204.75, 85.87, 119.46, 187.07 | N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, N, L, L, L, L, S, S, S, S, N, N, N, N | 162 | 180 | 120 | [7 empty] | 0 | 131 | 0.45417